РУЛЕТКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА TALMETER

Рулетка для измерения диаметра Talmeter - компактный и легкий инструмент с помощью которого можно измерить длину и диаметр, вполне способная заменить мерную вилку. Удобна для измерения внутренних размеров,а так же как инструмент для разметки деталей круглой формы.

На мерной ленте три шкалы: одна для измерения диаметра, вторая - для измерения длины (внешних размеров - черная шкала) и третья - для измерения внутренних размеров (красная шкала)

### Рулетка Talmeter - технические характеристики

- Материал корпуса: ударопрочный пластик

- Материал ленты: металл

- Ширина ленты: 16 мм.

- Измеряемая длина: 3 м. (шкала сантиметровая)

- Измеряемый диаметр: 92,5 см.

- Класс точности: II

- Более длинные ленты - по заказу